Razão Social da Empresa:________________________________________________________.

CNPJ/MF: _______________________________________.   Fone: ______________________.

End.: ______________________________________________ N° ______ Bairro:___________.

Cidade: ______________________________________________________________________.

Responsável pela Informação: ___________________________________________________.

Cotação de Preços

PARQUE DE VAQUEJADA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL / ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CORRIMÃO EM FERRO TUBULAR DE 1.1/4” DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 13,90 m X 1,00 m (LARGURA X ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 01 |  |  |
| 02 | PORTÃO EM FERRO TUBULAR DE 1” DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 0,63 m X 1,67 m (LARGURA X ALTURA), COM ESPAÇAMENTO VERTICAL ENTRE BARRAS DE 20cm – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 01 |  |  |
| 03 | ESCADA MÓVEL COM DIMENSÕES DE 3,50 m X 0,80 m (EXTENSÃO X LARGURA), COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS EM FERRO TUBULAR DE 1” DE DIÂMETRO E DEGRAIS COM ESTRUTURA EM METALÓN 30 X 30 mm E BASE EM CHAPA DE FERRO 18 – FORNECIMENTO (INCLUINDO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |

ESCADARIAS RUA JOÃO PAULO II E RUA DR. PAULO GUERRA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL / ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | CORRIMÃO EM FERRO TUBULAR DE 1.1/4” DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 12,50 m X 1,00 m (LARGURA X ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 01 |  |  |
| 05 | CORRIMÃO EM FERRO TUBULAR DE 1.1/4” DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 12,00 m X 1,00 m (LARGURA X ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |

PASSAGEM MOLHADA – SÍTIO LAGOA SECA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL / ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | CORRIMÃO EM FERRO TUBULAR DE 2” DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 32,50 m X 1,00 m (LARGURA X ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS). | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |

_________________________________

Responsável pela Informação

_______________________________________

Responsável pelo Departamento de Compras