Razão Social da Empresa:________________________________________________________.

CNPJ/MF: _______________________________________.   Fone: ______________________.

End.: ______________________________________________ N° ______ Bairro:___________.

Cidade: ______________________________________________________________________.

Responsável pela Informação: ___________________________________________________.

Solicitamos Cotação de Preços para contratação direta de empresa especializada para realizar o fornecimento parcelado de materiais de iluminação pública, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras e urbanismo de Poção - PE, de acordo com a descrição e quantitativos abaixo especificados:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL / ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lâmpada de led extra bulbo 30w 6500K E27 Luz Branca Bivolt | UNID | 400 |  |  |
| 2 | Lâmpada de led extra bulbo 40w 6500K E27 Luz Branca Bivolt | UNID | 200 |  |  |
| 3 | Relé fotoelétrico Liga Noite /desliga | UNID | 600 |  |  |
| 4 | Base Para Rele Plastico , Tomada Giratoria Baixa | UNID | 600 |  |  |
| 5 | Chave IP praça 60 amp. Chave Comando de Grupo - 1 x 60 sem Disjuntor Tensão: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Corrente nominal: 60 A | UNID | 10 |  |  |
| 6 | Parrafuso poste . 250mm c/ porca e 2 arruelas. Galvanizado | UNID | 50 |  |  |
| 7 | Parrafuso poste . 3000mm c/ porca e 2 arruelas. Galvanizado | UNID | 50 |  |  |
| 8 | Braço Reto medindo 1.5m iluminação pública, Tubo Ferro 3/4 galvanizado,. | UNID | 50 |  |  |
| 9 | Braço Reto medindo 1.m iluminação pública, Tubo Ferro 3/4 galvanizado,. | UNID | 30 |  |  |
| 10 | Luminária média Aberta com bocal e27. Em alumínio | UNID | 100 |  |  |
| 11 | Adaptador bocal e40 para e27 cerramico | UNID | 50 |  |  |
| 12 | Bocal e27 cerramico. | UNID | 50 |  |  |
| 13 | Fita isolante 20m | UNID | 20 |  |  |
| 14 | Fio 2,5 mm Cabo Eletrico Flexivel, Varias Cores rolo 100m Condutor: Cobre 750V | M | 300 |  |  |
| 15 | CABO FLEXIVEL 3 x 2,5 mm, Condutor: Cobre 1kVA | M | 200 |  |  |
| 16 | CABO FLEXIVEL 3 x 4 mm, Condutor: Cobre 1kVA | M | 200 |  |  |
| 17 | Conector Derivação Perfurante 10-95- 1,5-10mm | UNID | 100 |  |  |
| 18 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 4-35mm | UNID | 100 |  |  |
| 19 | Fita galvanizada perfurada 19mmX30m C/ Presilha | UNID | 2 |  |  |
| 20 | Refletor 30W LED 6500K IP 65 | UNID | 30 |  |  |
| 21 | Refletor 50W LED 6500K IP 65 | UNID | 30 |  |  |
| 22 | Refletor 200W LED 6500K IP 65 | UNID | 20 |  |  |
| 23 | Conector Derivação Tipo Cunha TIPO IV 16MM/1,5-4MM | UNID | 100 |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |

_________________________________

Responsável pela Informação

_______________________________________

Responsável pelo Departamento de Compras